## Sheet1
Instrument	Serial Number	CSV file	Cal source	New csv filename	Missing Files from Asset Tracking
NUTNR-B	239	CGINS-NUTNRB-00239__20140910.csv	Pre-deployment 3305-00308-00001-A	CGINS-NUTNRB-00239__20140813.csv	3305-00308-00035, 3305-00308-00061
NUTNR-B	239	CGINS-NUTNRB-00239__20160930.csv	Cal file: NUTNR-B_ISUS_SN_239_Calibration_Files_2016-09-30.zip, Pre-deployment: 3305-00308-00061-A	N/A
NUTNR-B	240	CGINS-NUTNRB-00240__20131121.csv	Cal file: NUTNR-B_ISUS_SN_240_Calibration_Files _2012-11-30.zip	CGINS-NUTNRB-00240__20121106.csv
NUTNR-B	240	CGINS-NUTNRB-00240__20151214.csv	Cal file: NUTNR-B_ISUS_SN_240_Calibration_Files_2015-06-18.zip	CGINS-NUTNRB-00240__20150424.csv
NUTNR-B	240	CGINS-NUTNRB-00240__20170615.csv	Cal file: NUTNR-B_ISUS_SN_240_Calibration_Files_2017-06-15.zip
NUTNR-B	240	CGINS-NUTNRB-00240__20180531.csv	Cal file: NUTNR-B_ISUS_SN_240_Calibration_Files_2017-06-15.zip	CGINS-NUTNRB-00240__20170615.csv
NUTNR-B	260	CGINS-NUTNRB-00260__20150218.csv	Unknown
NUTNR-B	260	CGINS-NUTNRB-00260__20161012.csv	Pre-deployment: 3305-00308-00044-A, Post-deployment: 3305-00508-00010	CGINS-NUTNRB-00260__20160929.csv	3305-00308-00044
NUTNR-B	261	CGINS-NUTNRB-00261__20150509.csv	Pre-deployment: 3305-00308-00007-A	CGINS-NUTNRB-00261__20150504.csv
NUTNR-B	261	CGINS-NUTNRB-00261__20160513.csv	Pre-deployment 3305-00308-00031-A	CGINS-NUTNRB-00261__20160425.csv
NUTNR-B	261	CGINS-NUTNRB-00261__20161110.csv	Pre-deployment 3305-00308-00031-A	CGINS-NUTNRB-00261__20160425.csv
NUTNR-B	262	CGINS-NUTNRB-00262__20140910.csv	Pre-deployment 3305-00308-00002-A	CGINS-NUTNRB-00262__20140813.csv
NUTNR-B	266	CGINS-NUTNRB-00266__20141212.csv	Pre-deployment 3305-00308-00004-A	CGINS-NUTNRB-00266__20141112.csv
NUTNR-B	266	CGINS-NUTNRB-00266__20160527.csv	Pre-deployment 3305-00308-00032-A	CGINS-NUTNRB-00266__20160527.csv
NUTNR-B	267		Cal file: NUTNR-B_ISUS_SN_267_Calibration_Files_2014-06-28.zip	CGINS-NUTNRB-00267__20140619.csv	3305-00308-00045
NUTNR-B	267
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B
NUTNR-B

## source_file_mapping
Instrument	Serial Number	CSV file
NUTNR-B	239	CGINS-NUTNRB-00239__20140910.csv
NUTNR-B	239	CGINS-NUTNRB-00239__20160930.csv
NUTNR-B	240	CGINS-NUTNRB-00240__20131121.csv
NUTNR-B	240	CGINS-NUTNRB-00240__20151214.csv
NUTNR-B	240	CGINS-NUTNRB-00240__20170615.csv
NUTNR-B	240	CGINS-NUTNRB-00240__20180531.csv
NUTNR-B	260	CGINS-NUTNRB-00260__20150218.csv
NUTNR-B	260	CGINS-NUTNRB-00260__20161012.csv
NUTNR-B	261	CGINS-NUTNRB-00261__20150509.csv
NUTNR-B	261	CGINS-NUTNRB-00261__20160513.csv
NUTNR-B	261	CGINS-NUTNRB-00261__20161110.csv
NUTNR-B	262	CGINS-NUTNRB-00262__20140910.csv
NUTNR-B	266	CGINS-NUTNRB-00266__20141212.csv
NUTNR-B	266	CGINS-NUTNRB-00266__20160527.csv
NUTNR-B	267	CGINS-NUTNRB-00267__20150218.csv
NUTNR-B	268	CGINS-NUTNRB-00268__20141214.csv
NUTNR-B	268	CGINS-NUTNRB-00268__20160528.csv
NUTNR-B	268	CGINS-NUTNRB-00268__20161110.csv
NUTNR-B	269	CGINS-NUTNRB-00269__20141213.csv
NUTNR-B	269	CGINS-NUTNRB-00269__20150507.csv
NUTNR-B	269	CGINS-NUTNRB-00269__20161011.csv
NUTNR-B	270	CGINS-NUTNRB-00270__20150509.csv
NUTNR-B	270	CGINS-NUTNRB-00270__20160710.csv
NUTNR-B	271	CGINS-NUTNRB-00271__20150815.csv
NUTNR-B	271	CGINS-NUTNRB-00271__20161007.csv
NUTNR-B	272	CGINS-NUTNRB-00272__20150315.csv
NUTNR-B	272	CGINS-NUTNRB-00272__20161027.csv
NUTNR-B	273	CGINS-NUTNRB-00273__20150315.csv
NUTNR-B	273	CGINS-NUTNRB-00273__20160710.csv
NUTNR-B	273	CGINS-NUTNRB-00273__20161122.csv
NUTNR-B	274	CGINS-NUTNRB-00274__20150815.csv
NUTNR-B	274	CGINS-NUTNRB-00274__20161108.csv
NUTNR-B	275	CGINS-NUTNRB-00275__20151114.csv
NUTNR-B	275	CGINS-NUTNRB-00275__20170615.csv
NUTNR-B	275	CGINS-NUTNRB-00275__20180601.csv
NUTNR-B	276	CGINS-NUTNRB-00276__20151114.csv
NUTNR-B	276	CGINS-NUTNRB-00276__20170606.csv
NUTNR-B	277	CGINS-NUTNRB-00277__20151214.csv
NUTNR-B	277	CGINS-NUTNRB-00277__20170606.csv
NUTNR-B	280	CGINS-NUTNRB-00280__20151022.csv
NUTNR-B	280	CGINS-NUTNRB-00280__20161125.csv
NUTNR-B	283	CGINS-NUTNRB-00283__20151021.csv
NUTNR-B	283	CGINS-NUTNRB-00283__20161027.csv
NUTNR-B	284	CGINS-NUTNRB-00284__20151023.csv
NUTNR-B	284	CGINS-NUTNRB-00284__20161125.csv
NUTNR-B	285	CGINS-NUTNRB-00285__20160927.csv
NUTNR-B	NTR-1062	CGINS-NUTNRB-01062__20170912.csv
NUTNR-B	NTR-1063	CGINS-NUTNRB-01063__20170912.csv
NUTNR-B	NTR-1064	CGINS-NUTNRB-01064__20170915.csv
NUTNR-B	NTR-1065	CGINS-NUTNRB-01065__20170912.csv
NUTNR-B	NTR-1086	CGINS-NUTNRB-01086__20170928.csv
NUTNR-B	NTR-1086	CGINS-NUTNRB-01086__20180602.csv
NUTNR-B	NTR-1087	CGINS-NUTNRB-01087__20171025.csv
NUTNR-B	NTR-1087	CGINS-NUTNRB-01087__20180602.csv
NUTNR-B	NTR-1088	CGINS-NUTNRB-01088__20171026.csv
NUTNR-B	NTR-1088	CGINS-NUTNRB-01088__20181126.csv
NUTNR-B	NTR-1089	CGINS-NUTNRB-01089__20171026.csv
NUTNR-B	NTR-1089	CGINS-NUTNRB-01089__20190327.csv
NUTNR-B	NTR-1090	CGINS-NUTNRB-01090__20171024.csv
NUTNR-B	NTR-1090	CGINS-NUTNRB-01090__20190401.csv
NUTNR-B	NTR-1091	CGINS-NUTNRB-01091__20171024.csv
NUTNR-B	NTR-1091	CGINS-NUTNRB-01091__20190327.csv
NUTNR-B	NTR-1092	CGINS-NUTNRB-01092__20171016.csv
NUTNR-B	NTR-1093	CGINS-NUTNRB-01093__20171027.csv
NUTNR-B	NTR-1094	CGINS-NUTNRB-01094__20171109.csv
NUTNR-B	NTR-1094	CGINS-NUTNRB-01094__20181011.csv
NUTNR-B	NTR-1102	CGINS-NUTNRB-01102__20171127.csv
NUTNR-B	NTR-1102	CGINS-NUTNRB-01102__20181011.csv
NUTNR-B	NTR-1103	CGINS-NUTNRB-01103__20171127.csv
NUTNR-B	NTR-1103	CGINS-NUTNRB-01103__20181126.csv
NUTNR-B	NTR-1106	CGINS-NUTNRB-01106__20171128.csv
NUTNR-B	NTR-1107	CGINS-NUTNRB-01107__20171128.csv
NUTNR-B	NTR-1107	CGINS-NUTNRB-01107__20181011.csv

## Pre-deployment_mapping
NUTNR	Pre-deployment file	Cal file	Date
239	3305-00308-00001-A.zip	ISUS239C.CAL	2014-08-13 13:46:07
239	3305-00308-00001-A.zip	ISUS239D.CAL,	2014-08-13 14:47:09
262	3305-00308-00002-A.zip	ISUS262B.CAL	2014-08-13 14:09:07
268	3305-00308-00003-A.zip	ISUS268B.CAL	2014-11-12 14:30:11
266	3305-00308-00004-A.zip	ISUS266D.CAL	2014-11-12 17:57:12
269	3305-00308-00005-A.zip	ISUS269C.CAL	2014-11-14 15:55:21
270	3305-00308-00006-A.zip	ISUS270B.CAL	2014-11-14 18:03:44
261	3305-00308-00007-A.zip	ISUS261E.CAL	2015-05-04 18:47:44
270	3305-00308-00008-A.zip	ISUS270J.CAL	2015-05-05 14:09:27
269	3305-00308-00009-A.zip	ISUS269D.CAL	2015-05-05 20:01:30
271	3305-00308-00010-A.zip	ISUS271C.CAL	2015-07-21 20:51:25
274	3305-00308-00011-A.zip	ISUS274B.CAL	2015-07-23 15:12:29
283	3305-00308-00012-A.zip	ISUS283B.CAL	2015-10-15 14:08:03
284	3305-00308-00013-A.zip	ISUS284B.CAL	2015-10-15 14:56:25
	3305-00308-00014-A.zip
254	3305-00308-00015-A.zip	ISUS254C_2014-10-01.CAL	2014-10-01 18:35:45
244	3305-00308-00016-A.zip	ISUS244C.CAL	2014-10-01 21:14:12
244	3305-00308-00016-A.zip	ISUS244D.CAL	2014-10-01 23:17:40
244	3305-00308-00016-A.zip	ISUS244E.CAL	2014-10-01 23:22:47
255	3305-00308-00017-A.zip	ISUS255B.CAL	2015-03-13 18:34:33
253	3305-00308-00018-A.zip	ISUS253C.CAL	2015-03-13 22:03:11
253	3305-00308-00018-A.zip	ISUS253D.CAL	2015-03-13 22:45:34
253	3305-00308-00018-A.zip	ISUS253E.CAL	2015-03-13 22:49:32
253	3305-00308-00018-A.zip	ISUS253F.CAL	2015-03-13 22:57:04
256	3305-00308-00019-A.zip	ISUS256D.CAL	2015-03-19 10:25:27
263	3305-00308-00020-A.zip	ISUS263C.CAL	2015-03-19 19:36:06
265	3305-00308-00021-A.zip	ISUS265C.CAL	2015-03-19 21:00:58
265	3305-00308-00021-A.zip	ISUS265D.CAL	2015-03-19 21:14:31
264	3305-00308-00022-A.zip	ISUS264C.CAL	2015-03-19 23:07:57
264	3305-00308-00023-A.zip	ISUS264F.CAL	2015-05-17 19:28:00
243	3305-00308-00024-A.zip	ISUS243F.CAL	2015-09-03 21:41:11
254	3305-00308-00025-A.zip	ISUS254E.CAL	2015-09-04 16:05:14
244	3305-00308-00026-A.zip	ISUS244I.CAL	2015-09-09 16:05:17
244	3305-00308-00026-A.zip	ISUS244J.CAL	2015-09-09 16:40:07
286	3305-00308-00027-A.zip	ISUS286C.CAL	2015-09-18 16:53:04
287	3305-00308-00028-A.zip	ISUS287C.CAL	2015-09-18 17:43:49
288	3305-00308-00029-A.zip	ISUS288B.CAL	2015-09-18 18:30:40
243	3305-00308-00030-A.zip	ISUS243A.CAL	2012-11-07 09:57:24
243	3305-00308-00030-A.zip	ISUS243B.cal	2012-11-08 11:41:34
243	3305-00308-00030-A.zip	ISUS243C.CAL	2014-04-16 21:15:35
261	3305-00308-00031-A.zip	ISUS261H.CAL	2016-04-25 14:34:24
266	3305-00308-00032-A.zip	ISUS266G.CAL	2016-05-04 18:32:37
285	3305-00308-00033-A.zip	ISUS285B.CAL	2016-05-06 14:16:09
268	3305-00308-00034-A.zip	ISUS268E.CAL	2016-05-25 11:36:46
239	3305-00308-00035-A.zip	ISUS239F.CAL	2016-06-24 19:09:58
270	3305-00308-00036-A.zip	ISUS270L.CAL	2016-06-24 19:46:37
273	3305-00308-00037-A.zip	ISUS273E.CAL	2016-06-25 15:25:42
243	3305-00308-00038-A.zip	ISUS243G.CAL	2016-04-20 14:15:07
289	3305-00308-00039-A.zip	ISUS289C.CAL	2016-04-20 14:39:56
263	3305-00308-00040-A.zip	ISUS263F.CAL	2016-04-22 14:11:41
253	3305-00308-00041-A.zip	ISUS253I.CAL	2016-04-22 14:40:17
264	3305-00308-00042-A.zip	ISUS264H.CAL	2016-04-23 14:49:24
255	3305-00308-00043-A.zip	ISUS255E.CAL	2016-04-26 16:57:02
260	3305-00308-00044-A.zip	ISUS260F.CAL	2016-09-29 17:54:56
267	3305-00308-00045-A.zip	ISUS267G.CAL	2016-09-29 19:05:04
269	3305-00308-00046-A.zip	ISUS269G.CAL	2016-09-29 20:14:00
272	3305-00308-00047-A.zip	ISUS272E.CAL	2016-10-22 14:04:46
283	3305-00308-00048-A.zip	ISUS283E.CAL	2016-10-22 15:54:15
244	3305-00308-00049-A.zip	ISUS244M.CAL	2016-08-12 14:48:35
288	3305-00308-00050-A.zip	ISUS288E.CAL	2016-08-12 22:18:18
265	3305-00308-00051-A.zip	ISUS265H.CAL	2016-08-23 17:22:50
286	3305-00308-00052-A.zip	ISUS286G.CAL	2016-08-23 18:07:39
256	3305-00308-00053-A.zip	ISUS256G.CAL	2016-08-23 13:54:46
256	3305-00308-00053-A.zip	ISUS256H.CAL	2016-09-02 16:01:50
264	3305-00308-00054-A.zip	ISUS264J.CAL	2016-12-12 10:07:34
264	3305-00308-00054-A.zip	ISUS264K.CAL	2017-02-28 18:50:11
263	3305-00308-00055-A.zip	ISUS263H.CAL	2016-12-16 11:58:22
263	3305-00308-00055-A.zip	ISUS263I.CAL	2017-02-28 19:26:55
255	3305-00308-00056-A.zip	ISUS255G.CAL	2016-12-16 11:56:58
255	3305-00308-00056-A.zip	ISUS255H.CAL	2017-02-28 19:54:39
253	3305-00308-00057-A.zip	ISUS253K.CAL	2016-12-15 12:58:27
253	3305-00308-00057-A.zip	ISUS253L.CAL	2017-03-01 16:51:08
254	3305-00308-00058-A.zip	ISUS254H.CAL	2016-10-07 11:26:38
254	3305-00308-00058-A.zip	ISUS254I.CAL	2017-03-01 17:16:58
287	3305-00308-00059-A.zip	ISUS287F.CAL	2016-10-13 10:17:24
287	3305-00308-00059-A.zip	ISUS287G.CAL	2017-03-01 17:43:58
261	3305-00308-00060-A.zip	ISUS261K.CAL	2016-11-30 10:50:39
261	3305-00308-00060-A.zip	ISUS261L.CAL	2017-05-17 18:27:59
239	3305-00308-00061-A.zip	ISUS239I.CAL	2016-09-30 09:39:42
239	3305-00308-00061-A.zip	ISUS239J.CAL	2017-06-02 14:10:49
271	3305-00308-00062-A.zip	ISUS271F.CAL	2016-10-07 07:48:58
271	3305-00308-00062-A.zip	ISUS271G.CAL	2017-06-04 15:49:56
271	3305-00308-00063-A.zip	ISUS271G.CAL	2017-06-04 15:49:56
271	3305-00308-00063-A.zip	ISUS271H.CAL	2017-07-21 14:20:35
274	3305-00308-00064-A.zip	ISUS274D.CAL	2016-11-08 12:55:18
274	3305-00308-00064-A.zip	ISUS274E.CAL	2017-07-21 15:28:33
276	3305-00308-00065-A.zip	ISUS276A.CAL	2017-06-02 10:59:03
276	3305-00308-00065-A.zip	ISUS276B.CAL	2017-10-18 21:09:40
273	3305-00308-00066-A.zip	ISUS273J.CAL	2016-11-22 10:49:23
273	3305-00308-00066-A.zip	ISUS273K.CAL	2017-10-19 15:40:41
285	3305-00308-00067-A.zip	ISUS285E.CAL	2017-10-19 17:48:08
285	3305-00308-00067-A.zip	ISUS285D.CAL	2016-09-27 09:34:23
243	3305-00308-00068-A.zip	ISUS243L.CAL	2017-04-17 23:15:10
243	3305-00308-00068-A.zip	ISUS243M.CAL	2017-09-13 15:25:01
286	3305-00308-00069-A.zip	ISUS286B.CAL	2017-08-02 09:40:44
286	3305-00308-00069-A.zip	ISUS286C.CAL	2017-09-13 15:59:38
286	3305-00308-00069-A.zip	ISUS286D.CAL	2017-09-13 16:18:45
256	3305-00308-00070-A.zip	ISUS256B.CAL	2017-08-02 08:12:35
256	3305-00308-00070-A.zip	ISUS256C.CAL	2017-09-14 15:01:07
244	3305-00308-00071-A.zip	ISUS244A.CAL	2017-08-02 09:54:02
244	3305-00308-00071-A.zip	ISUS244B.CAL	2017-09-15 15:01:31
289	3305-00308-00072-A.zip	ISUS289F.CAL	2016-12-19 11:22:42
289	3305-00308-00072-A.zip	ISUS289G.CAL	2017-09-15 15:33:26
NTR-0425	3305-00327-00001-A.zip	SNA0425D.cal	2015-06-19 20:54:56
NTR-0426	3305-00327-00002-A.zip	SNA0426E.cal	2015-07-15 23:21:57
NTR-0426	3305-00327-00002-A.zip	SNA0426F.cal	2015-07-15 23:31:36
NTR-0337	3305-00327-00003-A.zip	SNA0337G.cal	2015-08-13 23:35:23
NTR-0425	3305-00327-00004-A.zip	SNA0425E.cal	2016-05-02 21:46:11
NTR-0426	3305-00327-00005-A.zip	SNA0426H.cal	2016-05-12 23:28:59
NTR-0426	3305-00327-00005-A.zip	SNA0426I.cal	2016-05-12 23:55:36
NTR-0337	3305-00327-00006-A.zip	SNA0337J.cal	2016-07-12 17:19:54
NTR-0425	3305-00327-00007-A.zip	SNA0425G.cal	07/29/16 07:13 PM
NTR-0426	3305-00327-00008-A.zip	SNA0426J.cal	08/10/16 11:40 PM
NTR-0337	3305-00327-00009-A.zip	SNA0337K.cal	09/29/16 03:17 PM
NTR-0337	3305-00327-00010-A.zip	SNA0337M.cal	01/19/17 09:02 PM
NTR-0870	3305-00327-00011-A.zip	SNA0870A.CAL	2016-11-07 13:24:37
NTR-0870	3305-00327-00011-A.zip	SNA0870B.CAL	2016-11-08 09:52:37
NTR-0870	3305-00327-00011-A.zip	SNA0870C.cal	2017-03-22 22:10:51
NTR-0871	3305-00327-00012-A.zip	SNA0871A.CAL	2016-11-07 13:46:19
NTR-0871	3305-00327-00012-A.zip	SNA0871B.CAL	2017-03-20 21:00:05
NTR-0871	3305-00327-00012-A.zip	SNA0871C.cal	2017-03-22 23:17:59
NTR-0400	3305-00327-00013-A.zip	SNA0400D.cal	2017-03-24 01:09:03
NTR-0426	3305-00327-00014-A.zip	SNA0426M.cal	2017-03-24 01:31:54
NTR-0425	3305-00327-00015-A.zip	SNA0425I.CAL	2016-12-12 10:57:50
		SNA0425J.cal	2017-04-14 14:52:56
NTR-0871	3305-00327-00016-A.zip	SNA0871D.cal	2017-05-31 20:48:09
NTR-0870	3305-00327-00017-A.zip	SNA0870D.cal	2017-07-07 16:57:22
NTR-0425	3305-00327-00018-A.zip	SNA0425K.cal	2017-08-01 22:09:16
NTR-1056	3305-00327-00019-A.zip	SNA1056B.CAL	2017-08-23 13:06:01
NTR-1056	3305-00327-00019-A.zip	SNA1056C.cal	2017-09-23 17:40:05
NTR-0337	3305-00327-00020-A.zip	SNA0337Q.CAL	2017-06-06 09:49:27
NTR-0338	3306-00327-00020-A.zip	SNA0337R.cal	2017-09-23 18:15:10
NTR-0870	3305-00327-00021-A.zip	SNA0870D.cal	2017-07-07 16:57:22
NTR-0870	3305-00327-00021-A.zip	SNA0870E.cal	2017-11-03 15:07:22
NTR-1063	3305-00327-00022-A.zip	SNA1063C.CAL	2017-09-12 13:37:21
NTR-1064	3305-00327-00023-A.zip	SNA1064C.CAL	2017-09-15 11:03:49
NTR-1065	3305-00327-00024-A.zip	SNA1065B.CAL	2017-09-12 14:06:10
NTR-0337	3305-00327-00025-A.zip	SNA0337T.cal	2018-02-25 18:24:44
NTR-0338	3306-00327-00025-A.zip	SNA0337U.cal	2018-02-25 18:34:42
NTR-1057	3305-00327-00026-A.zip	SNA1057C.CAL	2017-09-06 10:19:09
NTR-1057	3305-00327-00026-A.zip	SNA1057D.cal	2018-03-02 23:02:47
NTR-1115	3305-00327-00027-A.zip	SNA1115D.CAL	2017-12-13 09:28:46
NTR-1115	3305-00327-00027-A.zip	SNA1115E.cal	2018-03-02 23:40:23
NTR-1127	3305-00327-00028-A.zip	SNA1127C.CAL	2017-12-21 08:59:25
NTR-1127	3305-00327-00028-A.zip	SNA1127D.cal	2018-03-03 00:55:06
NTR-1128	3305-00327-00029-A.zip	SNA1128B.CAL	2017-12-18 11:07:41
NTR-1128	3305-00327-00029-A.zip	SNA1128C.cal	2018-03-03 23:01:30
NTR-1058	3305-00327-00030-A.zip	SNA1058C.CAL	2017-09-06 10:31:21
NTR-1058	3305-00327-00030-A.zip	SNA1058D.cal	2018-03-03 23:40:30
NTR-1060	3305-00327-00031-A.zip	SNA1060B.CAL	2017-09-06 11:42:51
NTR-1060	3305-00327-00031-A.zip	SNA1060C.cal	2018-03-04 00:33:41
NTR-1060	3305-00327-00031-A.zip	SNA1060D.cal	2018-03-04 00:44:55
NTR-1060	3305-00327-00031-A.zip	SNA1060E.cal	2018-03-04 00:50:01
NTR-0425	3305-00327-00032-A.zip	SNA0425M.cal	2018-03-18 17:18:16
NTR-0426	3305-00327-00033-A.zip	SNA0426B.CAL	2018-01-22 14:47:36
NTR-0426	3305-00327-00033-A.zip	SNA0426C.cal	2018-03-29 19:19:59
NTR-0426	3305-00327-00034-A.zip	SNA0426D.cal	2018-05-06 19:17:35
NTR-0337	3305-00327-00035-A.zip	SNA0337V.cal	2018-05-20 16:56:54
NTR-1086	3305-00327-00036-A.zip	3305-00327-00025/SNA1086B.CAL	2017-09-28 12:21:02
NTR-1086	3305-00327-00036-A.zip	3305-00327-00025/SNA1086C.CAL	2018-06-02 14:52:56
NTR-1087	3305-00327-00037-A.zip	3305-00327-00026/SNA1087B.CAL	2017-10-25 11:06:35
NTR-1087	3305-00327-00037-A.zip	3305-00327-00026/SNA1087C.CAL	2018-06-02 16:28:39
NTR-0400	3305-00327-00038-A.zip	SNA0400B.CAL	2017-09-18 13:44:26
NTR-0400	3305-00327-00038-A.zip	SNA0400C.cal	2018-06-10 17:24:33
NTR-0425	3305-00327-00039-A.zip	SNA0425M.cal	2018-03-18 17:18:16
NTR-0425	3305-00327-00039-A.zip	SNA0425N.cal	2018-06-13 15:38:58
NTR-0871	3305-00327-00040-A.zip	SNA0871B.CAL	2018-02-27 12:11:49
NTR-0871	3305-00327-00040-A.zip	SNA0871C.cal	2018-06-13 16:06:24
NTR-1059	3305-00327-00041-A.zip	SNA1059A.CAL	2018-04-25 14:03:19
NTR-1059	3305-00327-00041-A.zip	SNA1059B.cal	2018-08-05 17:25:05
NTR-1061	3305-00327-00042-A.zip	SNA1061A.CAL	2018-04-25 13:06:06
NTR-1061	3305-00327-00042-A.zip	SNA1061B.cal	2018-08-05 17:58:11
NTR-1129	3305-00327-00043-A.zip	SNA1129A.CAL	2018-04-24 10:54:42
NTR-1129	3305-00327-00043-A.zip	SNA1129B.cal	2018-08-05 18:28:24
NTR-1167	3305-00327-00044-A.zip	SNA1167D.CAL	2018-06-05 08:22:34
NTR-1167	3305-00327-00044-A.zip	SNA1167E.cal	2018-08-11 17:05:16
NTR-1164	3305-00327-00045-A.zip	SNA1164B.CAL	2018-06-04 11:04:41
NTR-1164	3305-00327-00045-A.zip	SNA1164C.cal	2018-08-12 18:23:39
NTR-1183	3305-00327-00046-A.zip	SNA1183C.CAL	2018-06-07 08:42:31
NTR-1183	3305-00327-00046-A.zip	SNA1183D.cal	2018-08-12 17:54:40
NTR-1183	3305-00327-00046-A.zip	SNA1183E.cal	2018-08-12 18:05:30
NTR-0871	3305-00327-00047-A.zip	SNA0871D.cal	2018-09-08 15:47:39
NTR-0870	3305-00327-00048-A.zip	SNA0870A.CAL	2018-07-25 14:01:46
NTR-0870	3305-00327-00048-A.zip	SNA0870B.cal	2018-09-08 16:09:35
NTR-1107	3305-00327-00049-A.zip	SNA1107C.CAL	2017-11-29 12:47:46
NTR-1107	3305-00327-00049-A.zip	SNA1107D.CAL	2018-10-11 18:13:05
NTR-1094	3305-00327-00050-A.zip	SNA1094C.CAL	2017-11-09 10:53:37
NTR-1094	3305-00327-00050-A.zip	SNA1094D.CAL	2018-10-11 18:39:59
NTR-1102	3305-00327-00051-A.zip	SNA1102D.CAL	2017-11-30 09:00:43
NTR-1103	3305-00327-00052-A.zip	SNA1102E.CAL	2018-10-11 19:05:19
NTR-1103	3305-00327-00052-A.zip	SNA1103D.CAL	2017-11-30 12:02:43
NTR-1103	3305-00327-00052-A.zip	SNA1103E.CAL	2018-11-26 11:13:37
NTR-1088	3305-00327-00053-A.zip	SNA1088C.CAL	2017-10-30 12:15:57
NTR-1088	3305-00327-00053-A.zip	SNA1088D.CAL	2018-11-26 14:49:13
NTR-1090	3305-00327-00054-A.zip	3305-00327-00054/SNA1090B.CAL	2017-10-24 11:16:11
NTR-1090	3305-00327-00054-A.zip	3305-00327-00054/SNA1090C.CAL	2019-04-01 20:09:37
NTR-1089	3305-00327-00055-A.zip	SNA1089B.CAL	2017-10-26 11:54:12
NTR-1089	3305-00327-00055-A.zip	SNA1089C.CAL	2019-03-27 19:03:55
NTR-1091	3305-00327-00056-A.zip	SNA1091B.CAL	2019-03-27 18:48:58
NTR-1091	3305-00327-00056-A.zip	SNA1091C.CAL	2017-10-24 13:10:20
NTR-1227	3305-00327-00057-A.zip	SNA1227B.CAL	2019-03-14 13:12:52
NTR-0662	3305-00327-00058-A.zip	SNA0662A.CAL	2015-07-23 13:42:43
NTR-0662	3305-00327-00058-A.zip	SNA0662B.CAL	2019-04-01 20:07:12
NTR-0367	3305-00327-00059-A.zip	SNA0367C.CAL	2019-02-15 16:50:27
NTR-0367	3305-00327-00059-A.zip	SNA0367D.CAL	2019-03-27 20:08:24
NTR-0366	3305-00327-00060-A.zip	3305-00327-00060/SNA0366B.CAL	2019-02-15 16:26:50
NTR-0366	3305-00327-00060-A.zip	3305-00327-00060/SNA0366C.CAL	2019-03-27 20:10:01
NTR-0400	3305-00327-00061-A.zip	SNA0400D.cal	2018-10-14 18:25:24
NTR-0400	3306-00327-00061-A.zip	SNA0400E.cal	2019-03-23 17:06:01
NTR-0870	3305-00327-00062-A.zip	SNA0870C.CAL	2018-12-16 18:53:44
NTR-0870	3305-00327-00062-A.zip	SNA0870D.cal	2019-03-23 17:20:07